Фирма  Водоавтоматика  и  Метрология

|  | 107023, г. Москва, ул.Электрозаводская, д.21, корп.21, оф.302 тел/факс 8(499)286-22-42, тел. 8(916)797-40-44 E-mail: info@wim.ru, http://www.wim.ru |
| --- | --- |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на клапан запорный с электромагнитным приводом «АЗТ-70» |
| --- |
| Предприятие, город |  |
| Тел /факс, e-mail |  |  |
| Контактное лицо, ФИО |  |
| Продукция | Тип регулятора |
|  |  нормально закрытый (НЗ) |
|  |  нормально открытый (НО) |
| Количество |  |
| Внутренний диаметр, мм |  |
| Избыточное давление, Ру |  |
| РАБОЧАЯ СРЕДА ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КЛАПАНУ |
| Наименование/состав |  |
| Наличие в среде абразивных частиц (кол-во и размер) |  |
| Агрегатное состояние |  жидкость |  пар |  газ |
| Расход* | макс. | ном. | мин. |
| Давление на входе клапана избыточное, кгс/см2 |  |  |  |
| Давление на выходе клапана избыточное, кгс/см2 |  |  |  |
| Температура на входе, оС |  |  |  |
| Плотность на входе, кг/м3 |  |  |  |
| Вязкость, сСт |  |
| Давление насыщения при max рабочей температуре на входе (для жидкости), кгс/см2 |  |
| Если замена, то тип ранее применяемого клапана |  |
| Корпус клапана | Тип корпуса |  |
|  | Материал корпуса |  |
|  | Присоединение к трубопроводу |  фланцевое |  на сварке |  резьбовое |  DIN |  ANSI |
|  | Исполнение фланцев |  |
| Затвор | Герметичность по ГОСТ 9544 |  |
| Принад-лежности | Ответные фланцы |  да |  нет |
|  | Напряжение питания привода | Дс(=) Ас(≈) |
| Установка | Положение трубопровода |  горизонтальное |  вертикальное |
|  | Материал трубопровода |  |
|  | Размер трубопровода, Ду |  |
|  | Окружающая температура |  мин. |  макс. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости) |
| Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! Опросный лист заполняется на один тип изделия!!! Внимание! При заполнении опросного листа обязательно указывать единицы измерения * - единицы измерения расхода: для жидких сред – м3/ч, для пара – кг/ч, для газа – нм3/ч При отсутствии данных, подчеркнутых жирной линией, ответственность за неправильный подбор арматуры ложится на заказчика! |