Фирма  Водоавтоматика  и  Метрология

|  | 107023, г. Москва, ул.Электрозаводская, д.21, корп.21, оф.302 тел/факс 8(499)286-22-42, тел. 8(916)797-40-44 E-mail: info@wim.ru, http://www.wim.ru |
| --- | --- |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для расчета конфигурации и стоимости расходомера с интегратором акустического «ЭХО-Р-02» |
| --- |
| Предприятие, город |  |
| Тел /факс, e-mail |  |  |
| Контактное лицо, ФИО |  |
| ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА (заполнить) |
| Внутренний диаметр, мм |  |
| Наличие U-образного лотка в измерительном колодце | ДА / НЕТ |  |
| Наличие подпора | ДА / НЕТ |  |
| Строительный уклон (указывать необязательно) |  |
| Уровень жидкости при максимальном заполнении, мм |  |
| Скорость течения, м/с |  |
| при уровне заполнения, мм |  |
| Способ измерения скорости |  |
| Материал трубопровода |  |
| Расположение трубопровода | Под землей |  | На открытом воздухе |  | В помещении |  |
| Количество |  |
| Способ доставки |  |
| ДЛЯ ОТКРЫТОГО КАНАЛА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (заполнить) |
| Тип сужающего устройства | Лоток Вентури |  | Лоток Паршала |  | Водослив с тонкой стенкой |  |
| Другой тип сужающего устройства |  |
| Параметры сужающего устройства: |  |
| - ширина B = |  |
| - глубина H = |  |
| - максимальный расход жидкости в канале, м3/ч Qmax = |  |
| - ширина подводящего канала В = |  |
| - ширина горловины (или порога) b = |  |
| - для лотка Вентури - длина горловины l = |  |
| - для водослива - высота порога P = |  |
| - уровень жидкости при максимальном заполнении, мм |  |
| - расположение канала | На открытом воздухе |  | В помещении |  |
| - количество |  |
| - способ доставки |  |
| НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ РАСХОДОМЕРА (выбрать и заполнить) |
| Шкаф монтажный | ДА / НЕТ |  | количество |  |
| Устройство для установки датчика расхода | ДА / НЕТ |  | количество |  |
| Блок зажимов контактных | ДА / НЕТ |  | количество |  |
| Соединительный кабель | ДА / НЕТ |  | длина, м |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ (при необходимости) (выбрать и заполнить) |
| Блок токового выхода (0-5), (0-20), (4-20) мА | ДА / НЕТ |  |
| Блок RS-232 | ДА / НЕТ |  |
| Блок RS-485 | ДА / НЕТ |  |
| Блок уставок сигнализации | ДА / НЕТ |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости) |
| Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! |