Фирма  Водоавтоматика  и  Метрология

|  | 107023, г. Москва, ул.Электрозаводская, д.21, корп.21, оф.302 тел/факс 8(499)286-22-42, тел. 8(916)797-40-44 E-mail: info@wim.ru, http://www.wim.ru |
| --- | --- |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для расчета конфигурации и стоимости ультразвукового тепловодосчетчика «ELKORA C-30» |
| --- |
| Предприятие, город |  |
| Тел /факс, e-mail |  |  |
| Контактное лицо, ФИО |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБОПРОВОДОВ (заполнить) |
|  | канал 1 (подающий) | канал 2 (обратный) |
| Диапазон температур |  |  |
| Верхний предел измеряемого давления |  |  |
| Расход теплоносителя максимальный |  |  |
| Расход теплоносителя номинальный |  |  |
| Расход теплоносителя минимальный |  |  |
| Вид поверки (необходимое выбрать) | Имитационная (ДУ 50-150) (с клеймом поверителя) | Проливная (ДУ 50-150) (увеличивается стоимость) |
| ИСПОЛНЕНИЕ И УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР АПР (трубы), способ присоединения, материал (выбрать и заполнить) |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИУ) по диаметру трубы | фланцевый, сталь: 50, 65, 80, 100, 125, 150 мм |
|  | канал 1 (подающий) | канал 2 (обратный) |
| Без ИУ: врезка по месту эксплуатации, от 200 до 2000 мм |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОЙ ЖИДКОСТИ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБОПРОВОДОВ (для водосчетчика, заполнить) |
|  | канал 1 | канал 2 |
| Жидкость, наименование/состав |  |  |
| Температура жидкости, оС |  |  |
| Давление |  |  |
| Расход жидкости максимальный |  |  |
| Расход жидкости номинальный |  |  |
| Расход жидкости минимальный |  |  |
| НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ТЕПЛОВОДОСЧЕТЧИКА (выбрать и заполнить) |
| Преобразователи температуры | ДА / НЕТ |  | количество |  |
| Преобразователи давления | ДА / НЕТ |  | количество |  |
| Соединительный кабель: | ДА / НЕТ |  |  |  |
| для преобразователей температуры, КММ 4х0,35 |  |  | длина, м |  |
| для преобразователей расхода, КММ 4х0,35 |  |  | длина, м |  |
| для преобразователей давления, ШВВП 2х0,5 |  |  | длина, м |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ (при необходимости) (выбрать и заполнить) |
| Адаптер переноса данных ELKORA D-45 | ДА / НЕТ |  |
| Конвертер RS232/RS485 | ДА / НЕТ |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости) |
| Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! |